Техническое задание

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Ед.изм. | Количество |
| 1 | Шприц инъекционный однократного применения 2мл, игла 23G х 11/4" (0,6x30 мм) Паскаль | шт | 15300 |
| 2 | Шприц инъекционный однократного применения 5мл, игла 22G х 1 1/2" (0,7x40 мм) Паскаль | шт | 21400 |
| 3 | Шприц инъекционный однократного применения 10мл, игла 21G х 1 1/2" (0,8x40 мм) Паскаль | шт | 26400 |
| 4 | Шприц инъекционный однократного применения 20мл, игла 21G х 1 1/2" (0,8x40 мм) Паскаль | шт | 1760 |
| 5 | Система д/вливания инф растворов с пласт шипом луер-слип VM | шт | 11500 |
| 6 | Шприц одноразовый стерильный 150мл катетер-тип VM | шт | 200 |
| 7 | Шприц одноразовый стерильный 50/60мл с иглой 21G (0.8\*40) луер-слип VM | шт | 150 |
| 8 | Шприц одноразовый стерильный 1млинсулиновый U-100 с надетой иглой 27G 1/2" (0.4x1 Змм) VM | шт | 2000 |