Техническое задание

| № | Наименование товара | Техническое задание | Кол-во | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro: Д-Димер | Метод: количественное иммунотурбидиметрическое определение, усиленное полистироловыми частицами. Длина волны: 570 нм. Линейность диапазоне от не более 0,2 до не менее 8,7 мкг FEU/мл. Чувствительность: не более 0,07 мкг FEU/мл. Предел прозоны: не менее 50 мкг FEU/мл. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия реагенты R1 и R2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке при температуре от +2°С до +8°С. Стабильность калибровки: не менее 6 недель. Калибровка по калибратору Д-Димера. Фасовка: не менее 32 мл | 5 | упак |
| 2 | Реагенты для контроля качества измерений при определении биохимических параметров in vitro Контрольная сыворотка Д-Димера Уровень 1 | Лиофилизированный контрольный материал, изготовленный на основе человеческой сыворотки и предназначенный для проведения внутрилабораторного контроля качества при определении Д-Димера на автоматических и полуавтоматических биохимических анализаторах. Содержит разбавитель для растворения лиофилизата. Концентрация Д-Димера в контрольной сыворотке уровня 1 соответствует физиологической норме. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность восстановленной контрольной сыворотки: не менее двух недель при температуре +2°С – +8°C. Фасовка: Контроль: не менее 2 флаконов по не менее 0,5 мл, Разбавитель: не менее 2,5 мл. | 1 | упак |
| 3 | Реагенты диагностические для биохимических исследований in vitro Калибратор Д-Димера | Лиофилизированный калибратор, изготовленный на основе человеческой сыворотки и предназначенный для калибровки фотометрических систем при определении Д-Димера иммунотурбидиметрическим методом. Содержит разбавитель для восстановления лиофилизированного калибратора и подготовки пяти уровней различных концентраций. Стабильность в невскрытых флаконах: до конца срока годности при температуре +2°С – +8°C. Стабильность после восстановления: не менее двух недель при температуре +2°С – +8°C. Фасовка: Калибратор: не менее 1 мл Разбавитель: не менее 5 мл. | 1 | упак |
| 4 | Набор реагентов для определения общей активности лактатдегидрогеназы кинетическим методом в сыворотке крови | Метод: Кинетический, УФ, рекомендуемый DGKC. Длина волны 340 нм. Линейность в диапазоне от не более 10 до не менее 1200 Е/л. Чувствительность не более 5 Е/л. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. Стабильность: После вскрытия Реагент 1 и Реагент 2 стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Рабочий реагент стабилен в течение не менее 5 дней при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка не менее 510 мл. | 1 | набор |
| 5 | Набор реагентов для определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке и плазме крови | Метод: количественный иммунотурбидиметрический метод по конечной точке. Длина волны 340 нм. Диапазон измерений: от не более 0,2 до не менее 30 мг/дл. Чувствительность: не более 0,2 мг/дл. Жидкие стабильные готовые к использованию реагенты. жидкий калибратор в наборе. Стабильность: после вскрытия реагенты стабильны в течение срока, указанного на этикетке, при температуре от +2°С до +8°С. Фасовка: не менее 61 мл. | 7 | шт |
| 6 | Изотонический разбавитель | Разбавитель изотонический для применения с анализатором Nihon Kohden. Активные компоненты: хлорид натрия 4,4 г/л. Фасовка: 20 л. | 2 | шт |
| 7 | Лизирующий реангент | Лизирующий раствор для применения с анализатором Nihon Kohden. Активные компоненты: четвертичные аммониевые соли 37,2 г/л. Фасовка: 1 л. | 1 | шт |
| 8 | Очищаюший реагент | Очищающий раствор для глубокой очистки трубок гематологического анализатора Nihon Kohden. Активные компоненты: гипохлорид натрия, процент активного хлора 1-1,5%. Фасовка: 1 л. | 1 | шт |
| 9 | Очищаюший реагент | Очищающий раствор для гематологического анализатора Nihon Kohden. Активные компоненты: полиоксиэтилен тридециловый эфир 0,5 г/л. Фасовка: 5 л. | 2 | Шт |
| 10 | Набор реагентов для выявления антител к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), в формате качественного и полуколичественного тестов | Набор реагентов для определения антител к Vi-антигену сальмонелл в реакции пассивной гемагглютинации предназначен для выявления антител к Vi-антигену возбудителя брюшного тифа в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА), в формате качественного и полуколичественного тестов. Набор рассчитан на проведение 64 анализов, включая контроли, в формате качественного (скринингового) метода или на 12 анализов, включая контроли, в формате титрования сывороток (полуколичественного метода). Для исследования берутся образцы сыворотки (плазмы) крови в объеме 10 мкл. Цветовая индикация внесения образца. Все компоненты набора готовы к применению. Общая протяженность инкубационных этапов анализа составляет не более 2 часов. | 2 | набор |
| 11 | Наконечники 1000 мкл | Высококачественные наконечники, подходящие для всех типов дозаторов. Наличие фаски существенно снижает капиллярный эффект и обеспечивает очень аккуратное дозирование. Объем не менее 1000 мкл. Голубые, с фаской В пакете по 1000 шт. Автоклавируются при 121°С, 15 мин. Должны быть сертифицированы RNase, DNase, & Pyrogen Safe | 1 | упак |
| 12 | Наконечники универс объемом 200 мкл | Объем 200 мкл. В пакете по 1000 шт. Желтые Без фаски Автоклавируются при 121°С, не более 15 мин Должны быть сертифицированы RNase, DNase, & Pyrogen Safe | 5 | упак |

Ведущий специалист по закупкам                                                                                                 А.У. Перисаева