**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ЛОТ №5)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед.изм. | Кол-во |
|  | Рулон гигиеническийРулон гигиенический лам.- пл.40 шир.800 мм гол. (200м) | Рулон изготовлен из влагонепроницаемого водоотталкивающего безворсового ламинированного спанбонда, плотность 40 г/м2. Размеры: намотка 200 м. х ширина 80 см., Гильза бумажная, внутренний диаметр 75 мм.Упакован в рукавную бесшовную непрозрачную полиэтиленовую пленку. | П.м | 4200 |
|  | Фартук защитный нестерильныйФартук лам - пл.40 гол. дл.140см (10/200шт | Фигурный, цельнокроеный, с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шее. Длина 140 см, ширина на уровне груди 58 см, ширина по низу 75 см, длина завязок 53 см. Изготовлен из влагонепроницаемого водоотталкивающего безворсового ламинированного спанбонда пл.40 г/м2. Нестерильный.шт | шт | 400 |
|  | Маска мед трехслойная на резинке голубая (100шт/упак)/2000 | Маска медицинская одноразовая трехслойная на резинках. Складки маски направлены вниз с целью воспрепятствования затеканию брызг между складок. Чашеобразная форма позволяет разговаривать во время ношения, не прилипает ко рту. Размер: 17,5\* 9,5 см. Имеет носовой фиксатор длиной 8 см. Фиксатор вмонтирован в наружный слой маски и обеспечивает более плотное и комфортное прилегание маски в области носа. Маска состоит из 3-х слоев, которые термически соединены (спаяны) между собой ультразвуком. 2 наружных слоя - из полипропиленового нетканого термоскрепленного материала "Спанбонд" с поверхностной плотностью 17 г/м2 , обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением и устойчивостью к действию микроорганизмов. Фильтрующий элемент (промежуточный слой) - "мелтблаун" - полипропиленовый нетканый материал с высокой фильтрующей способностью и хорошим воздухопропусканием. У маски имеются резинки – круглые, из латекса с полиамидной оплеткой. Маски упакованы в картонный блок-диспенсер для более удобного извлечения. Упаковка по 100шт. | шт | 182000 |
|  | Бахилы низкие нестерильныеБахилы низкие - пл.25 гол.(авт) (40/520пар) | Бахилы низкие. Высота 18 см, длина следа 38 см . По верхнему краю собраны на резинку.. Изготовлены на автоматической линии из полипропиленового нетканого материала Спанбонд плотностью 25 г/м2, обладающего водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью и пониженным ворсоотделением. Не скользят по кафельному покрытию пола. Упакованы в полиэтиленовый пакет по 40 пар/упак. | пар | 2000 |
|  | Шапочка на резинке нестерильнаяШапочка - берет пл.18 (авт,53см) (мод.Плиссе) (25/1000шт) | Шапочка-берет хирургическая одноразовая гофрированная, с двумя защипами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка шириной 4 мм, которая обеспечивает плотное и комфортное прилегание края шапочки к голове, исключая при этом пережатие сосудов головы. Диаметр при растянутой резинке 53 см., В сложенном виде шапочка-берет представляет собой полоску 20\*2,5 см, компактную и удобную для хранения и транспортировки. Изготовлена без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала Спанбонд с поверхностной плотностью 18 г/м2. Материал обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. Упакована в полиэтиленовый пакет по 25 шт/упак. | шт | 6000 |
|  | Халат хирургический стерильныйС. Халат хир манжет с защ- пл.20/40/40 - 140см гол. р.52-54 (Мод.№6.1) (20упак) | Предназначен для длительной работы, обеспечивающего сочетание высокой защиты и комфорта персонала при проведении длительных хирургических операций Размер 52-54, длина должна быть не менее 140 см. На спине -глубокий запах("стерильная спина"), четыре завязки на поясе, рукав на трикотажном манжете, окантованный ворот на регулируемой застежке типа"Велькро". Швы сварные (безниточные). Халат изготовлен из многослойного нетканого гидрофильного воздухонепроницаемого и ламинированного материала. Плотность верхнего слоя спанбонд или эквивалент должна составлять не более 40 г/м2, плотность среднего ламинированного слоя должна составлять не более 40 г/м2, плотность внутреннего комфортного слоя гидрофильного, впитывающего (содержание вискозы не менее 80%), должна составлять не более 20 г/м2. Халат сложен специальным образом и снабжен фиксатором завязок "Стерильно/Нестерильно", что в совокупности обеспечивает стерильность изделия при одевании. Упаковка легко открывается без помощи ножниц. Срок годности не менее 3-х лет. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, должна иметь следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия, артикул,3) Размер изделия, плотность, материал, количество, вес 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Номер партии, номер упаковщика 6) Оригинальный штамп ОТК (отдела технического контроля) изготовителя.7) Номер технических условий производителя, знак сертификации, 8) Надпись - «стерильно», «нетоксично» - выделены крупным шрифтом; 9) Дата изготовления, срок годности.Обязательное наличие Регистрационного удостоверения. Ввиду специфики работы учреждения, качество товара будет проверено на соответствие требуемым техническим характеристикам. В случае поставки товара, не соответствующего требованиям, установленным в извещении, поставщик обязан заменить несоответствующий товар в трехдневный срок" Стерильно | шт | 600 |
|  | Комплект хирургический. НестерильныйКХ -444 -нестер. (15упак) | Хирургический комплект для работы в Красной зоне состоит из:1.Халат хирургический "Евростандарт" - 1 шт. Размер 52-54, длина 140 см. На спине - глубокий запах ("стерильная спина"), четыре завязки на поясе, рукав на трикотажном манжете, окантованный ворот на регулируемой застежке "Велькро", наружный сварной(безниточный ) шов. Изготовлен из полипропиленового нетканого термоскрепленного материала спанбонд с поверхностной плотностью 42 г/м2, обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением и устойчивостью к действию микроорганизмов.2. Костюм хирургический (рубашка и брюки) плотность 42 г/м2, размер 52 -54. Верх и низ брюк на резинке -1шт. 3.Шапочка "Шлем" р-р 54-62, нетканый материал спанбонд плотность 18 г/м2, - 1 шт4.Маска медицинская трехслойная на резинках одноразовая. Носовой фиксатор длиной 8 см для более плотного и комфортного прилегания маски в области носа. Размер: длина 17,5 см ширина 9,5см. (суммарная плотность 55 г/м2). 5.Бахилы высокие на завязках плотность 42г/м2, сварные– 1 пара. 6. Нарукавники из ламинированного нетканого материала марки Tutamispan L плотность 40 г/м2, - 1 пара7. Фартук длина 140 см, р-р 48- 58, из ламинированного нетканого материала марки Tutamispan L плотность 40 г/м2, - 1 шт.Комплект упакован в индивидуальную упаковку. Одна из сторон упаковки выполнена из прозрачной полимерной пленки. Упаковка легко открывается без помощи ножниц.Срок годности 3 года. Изготовитель ООО "Гекса-нетканые материалы" (Россия) | упак | 60 |
|  | Набор гинекологический смотровой | НГ-3 Набор гинекологический смотровой состоит из:1.Зеркало гинекологическое, одноразовое по Куско – 1 штРазмер М (длинна створок 105 мм., окно овальной формы, высота 45 мм., ширина 30 мм. Фиксатор поворотный. Жесткая фиксация створок в любом положении (в сомкнутом, разомкнутом состоянии). Створки оптически прозрачны. На поверхностях деталей зеркал нет трещин, раковин, заусенцев, колющих, режущих и острых кромок, царапин и других дефектов. Ручка удлиненная с упором для пальца, 90 мм. Упаковано в комбинированную индивидуальную упаковку (бумага медицинская, прозрачная полимерная пленка). Упаковка легко открывается без помощи ножниц.2.Шпатель Эйра – ложка Фолькмана – 1 штДвухсторонний, комбинированный инструмент из ПЭНД (Полиэтилен низкого давления) (за счет материала инструмент атравматичный, тактильно комфортный для пациента и медицинского персонала). Длинна 215 мм . На поверхностях нет режущих и острых кромок, царапин и других дефектов. Упаковано в комбинированную индивидуальную упаковку (бумага медицинская, прозрачная полимерная пленка). Упаковка легко открывается без помощи ножниц.3.Салфетка подкладная – 1 штИзготовлена из водоотталкивающего полипропиленового нетканого материала Спанбонд пл. 25 г/м2, размер 70\*40 см. Цвет голубой.4.Перчатки латексные – 1 параОпудренные, разме М Комплект упакован в индивидуальную комбинированную упаковку. Одна из сторон выполнена из прозрачной многослойной полимерной пленки, вторая - из бумаги медицинской. Упаковка легко открывается без помощи ножниц.Вид стерилизации: газовый. | шт | 800 |
|  | Пакеты для утилизации отходов | Назначение: сбор, маркировка и герметизация опасных медицинских отходов в местах их образования. Технические требования: цвет: жёлтый, материал: полиэтилен, толщина двух стенок: 40 микрон.. Размер: 700х1100 мм. Толщина сварного шва 1 мм, прочность 78% от прочности пленки, ровный без пропусков, прожженных мест и складок. Функциональные требования: информационное окно с графами для маркировки, сведения о классе опасности, в комплект входит завязка (тесьма), впаивающаяся в технологический тоннель, является неотъемлемой частью изделия и легко вытягивается из технологических отверстий, расположенных по центру изделия, способ обеспечивает 100% герметизацию пакета. упакованы в картонную коробку. | шт | 7400 |
|  | Беруши  | Одноразовые  | шт | 1000 |