Приложение № 2 к котировочной документации

**Техническое задание**

1. **Наименование закупаемых услуг:** Оказание услуг по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ» в 2022 году.
2. **Цель закупки:**

Бесперебойное функционирование в штатном режиме системы пожарной сигнализации;

Устранение возможных поломок системы пожарной сигнализации.

1. **Перечень оказываемых услуг:**

Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации включает в себя:

плановое обслуживание;

внеплановое обслуживание.

Плановое (регламентированное) ТО проводится в согласованное с Заказчиком время, с учетом технической документации заводов изготовителей обслуживаемой системы автоматического пожаротушения со следующей периодичностью:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Регламент услуг** | **Периодичность** |
| 1. | Внешний осмотр частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д. | Ежемесячно |
| 2. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб. | Ежемесячно |
| 3. | Ведение по установленной форме учета оказанных услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту установок объекта | Ежемесячно |
| 4. | Осуществление выезда на объект техника, устранения неисправностей с момента получения заявки о неисправности. | По заявке представителей Заказчика |

Аварийно-техническое обслуживание системы пожарной сигнализации (внеплановое) включает устранение неисправностей по заявке Заказчика с проведением диагностики причин выхода из строя неисправного оборудования, и предоставлением письменного отчета по электронной почте или факсу с последующим предоставлением оригинала и, если необходимо, расчет цены с момента обнаружения неисправности.

Исполнитель обеспечивает качественное выполнение работ в соответствии с действующими нормативными документами.

Заказчик оценивает качество оказанных услуг, порученных Исполнителю в соответствии с действующими нормативными документами. При выявлении недостатка оказанных услуг Исполнителем, Заказчик вправе требовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя.

**4. Срок оказания услуг:**

С 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года (включительно).

1. **Место оказания услуг:** ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Владикавказ», РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чкалова, 16
2. **Требования к оказываемым услугам:**

6.1. Услуги по техническому обслуживанию системы выполняются организацией, имеющей действующую лицензию, дающую право оказания услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», действие которой распространяется на весь срок исполнения Контракта.

6.2. При организации и оказании услуг должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, правил устройства и эксплуатации электроустановок, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

* 1. Исполнитель, в период исполнения договора обязан обеспечивать качество оказываемых услуг. Исполнитель обязан предоставить список своих специалистов привлекаемых к оказанию услуг в течение 3-х рабочих дней с момента заключения Контракта.

Исполнитель оказывает услуги собственными силами, привлечение к оказанию услуг субподрядных организаций не допускается.

* 1. В случае возникновения ситуации, относящейся к предмету договора (далее по тексту «Проблемы»), ответственный представитель Заказчика передает заявку на решение Проблемы (устранение сбоев и неисправностей) в Дежурную службу Исполнителя предоставив при этом ответственному представителю Исполнителя подробное описание Проблемы, а также другие имеющиеся данные, необходимые для ее решения.
  2. В случае сбоя в работе системы пожарной сигнализации, Исполнитель направляет своего представителя.
  3. При проведении обслуживания:

составляется Акт, в котором перечислены выявленные неисправности и причины выхода из строя оборудования и частей системы пожарной сигнализации.

Исполнитель проводит диагностирование неисправного оборудования с определением стоимости и сроков проведения ремонта.

Устранение неисправностей по оборудованию, указанному в Ведомости оборудования, расчете стоимости, осуществляется на месте эксплуатации

1. **Форма, сроки и порядок оплаты:** в соответствии с условиями проекта договора.